附表：

报价表

供应商名称：

	项目名称
	

	投标报价
（元）
	

	项目服务周期
	

	优惠承诺及其他
	


一、服务要求
  1、服务期：合同签订后 1年。

  2、服务地点：青海省心脑血管病专科医院指定地点。

  3、付款方式：按合同执行。

二、检测要求

1、检测要求必须符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生行政部门、环保行政部门以及医院的要求，并且出具相关纸质报告。 

2、设备检测完成后，需在检测设备机身注明检测标识，并且提供设备电子台账。                                                                             3、提供设备检测台账清单，不可不全或者检测项目漏检，不合格设备维修后免费复检。

4、所有设备需在合同签订后一个月内检测完成。

5、实际需检测设备数量大于表中数量时，由服务企业负责完成超出设备计量检测工作。

	序号
	名称
	项目类型
	数量
	服务要求
	

	1
	CT
	设备性能和放射防护检测
	3
	GB17589-2011《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》
	

	2
	骨密度仪
	设备性能和放射防护检测
	1
	GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》
	

	3
	DR
	设备性能和放射防护检测
	2
	WS76-2011《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》
	

	4
	移动DR
	设备性能和放射防护检测
	3
	WS76-2017《医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范》                                  WS521-2017《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》
	

	5
	钼靶机
	设备性能和放射防护检测
	1
	WS530-2017《乳腺J计算机X射线摄影系统质量控制检测规范》
	

	6
	移动式血管造影系统
	设备性能和放射防护检测
	1
	WS76-2011《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》                             GBZ130-2012《医用X射线诊断放射防护要求》
	

	7
	数字血管造影机
	设备性能和放射防护检测
	4
	WS76-2011《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》                             GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》
	

	
	
	
	
	
	


采购结果公示
采购人在确定中标人后3个工作日内，在青海省心脑血管病专科医院网站上公示中标结果，同时向中标单位发出中标通知书。中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃项目的，依法承担法律责任。

