青海省心脑血管病专科医院

双目放大镜购置需求

数量：8付
放大镜

1.1放大镜：多层镜片、多层贴膜，保证目镜通光量达到≥99.9%以上，图像清晰，防水防雾，目镜镜筒直径≤24mm，长度≤20.5mm。

1.2放大镜镜片：高品质光学镜片，镜片表面采用HD超光耐磨涂层技术，保证放大镜高度的透光性镜片的通光量达到≥99.9%以上，图像更加清晰可靠，同时镜片防水防雾，清洁方便，不受气温和环境的影响，以保证佩戴者在操作时更加的安全可靠，用激光校正镜片确保镜片的质量。

1.3放大镜的镜头，根据佩戴者的眼睛视力（屈光度）、工作距离特异化订制

1.4工作距离：根据医生身高及工作距离需要，为您提供超长工作距离，超长景深的放大镜，使佩戴者在操作时头部活动而不影响放大视野的清晰度。工作距离可根据佩戴者的需求订制，景深200mm以上。

1.5视野范围：手术视野≥9cm

1.6重量：放大镜重量≤61g

1.7放大倍数：≥2.5倍

二、放大镜的安装方式

2.1放大镜的安装方式：TTL嵌入式安装

2.2瞳距：根据佩戴者的眼睛进行定制式安装，无需调节，更加的轻便可靠。

2.3镜筒视轴角度：放大镜镜筒可根据每一位佩戴者的视轴角度不同、高度不同进行安装，保证目镜光轴处于佩戴者的瞳孔和物体之间，使佩戴者操作方便舒适。同时保证佩戴者可以看清非手术视野的周边视野。改善佩戴者的身体姿态。

三、镜架

3.1 镜架：≥12种颜色、款式以上可选。材质：树脂、钛合金等。镜架采用人体工学设计与佩戴者的头部贴合更加紧密可靠，防止佩戴者在操作时放大镜掉入操作视野。

3.2鼻翼垫：柔软、舒适，适合各种鼻梁，无需调节。

3.3 防划垫：镜架上带有防滑垫，防止放大镜从配搭在的头部掉入手术操作视野。

3.4超大镜片：可有效的阻挡佩戴者操作时水雾污染对佩戴者眼睛的污染和伤害。

四、选配件

4.1附属配件：可选激光防护镜、镜头保护镜、视力校正镜、图像增强镜等多种配镜，帮助佩戴者提高视野的清晰度，是高质量治疗的保证。 为佩戴者提供照明系统、摄像系统、语音系统等，每一个放大镜都带有上述产品的接口，为佩戴者未来升级提供便利。

响应文件制作要求
1.法定代表人证明书

2.法人授权委托书

3.报价表(详见附表1)注：本项目两次报价，第一次报价由投标供应商在议价表内自行填写，第二次报价现场填写。
4.营业执照等相关资质证明

5.服务方案

6.类似业绩证明材料

7.投标人认为在其他方面有必要说明的事项

响应文件装订成册加盖单位公章并封装，一式两份。

评标原则

本次招标评标办法采用综合评分法，对所有投标人投标均采用相同的程序和标准进行评标。依照相关法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。根据商务、技术、价格等进行综合评价打分，得分最高者为第一推荐成交供应商，依次类推，最低投标价不是成交的唯一标准。

评标程序

评标工作分三个阶段进行。

第一阶段：资格审查有一项不符合评审标准的，其投标将被否决（详见资格要求）。

第二阶段：详细评审商务和技术方面的评估、比较、打分、汇总。

第三阶段：确定一名中标人。

	类别
	项目
	满分 

分值
	评审标准

	报价

（20分）
	最终报价
	30
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标报价最低的磋商报价为评标基准价，其报价为满分。其他投标供应商的报价统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×100×磋商报价比重（30%）。

	技术部分

（40分）
	技术参数


	30
	根据参数要求供应商提供所投产品的具体参数以及对采购要求的响应情况，技术参数和配置完全满足或高于要求的得30分，一项不满足扣3分，扣完为止。

	
	服务方案
	30
	在质量保证期内，根据采购要求所投产品的生产厂家提供售后服务方案、承诺以及响应时间、对于产品质量问题免费提供咨询、更换、维修服务等综合评定，优秀的得30分，良好的得15分，一般的得10分，不提供的不得分。

	商务部分

（5分）
	类似

业绩
	5
	提供磋商截止日前3年（提供的业绩为2021年10月01日至2024年10月01日）的投标供应商类似业绩证明材料，每提供1项得1分，此项满分5分，不提供不得分。（以合同复印件为准）需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页复印件。

	售后服务（5分)
	售后计划、措施
	3
	针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量。以上因素每实质性响应一项得1分，满分3分，每有一项缺陷或不足的扣0.5分，未实质性响应或不提供不得分。

	
	售后服务
	2
	需提供人工服务电话、网络查询等多种渠道供医院相关临床部门进行业务咨询功能等。


采购结果公示
采购人在确定中标人后3个工作日内，在青海省心脑血管病专科医院网站上公示中标结果，同时向中标的招标服务代理机构发出中标通知书。中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃项目的，依法承担法律责任。
附表1：

报价表
投标供应商名称并加盖公章：

	项目名称
	投标报价（元）
	 服务期
	备注

	双目放大镜购置项目
	第一次报价：
	
	

	
	第二次报价：
	
	

	优惠承诺及其他：


注：1、第一次报价由投标供应商在议价表内自行填写，第二次报价现场填写。
2、投标报价为投标总价。整个项目实施过程中的一切费用，如产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

